|  | УТВЕРЖДЕНО Приказом директора ЧОУ ДО «Образовательный центр Виндзор»: Приказ № 16 от«02 » сентября 2013г Директор ЧОУ ДО «Образовательный центр Виндзор»: _______________________/Ю.Б.Никонова/ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОХРАННОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Частного образовательного учреждения

дополнительного образования

«Образовательный центр Виндзор»

2013г

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О пожарной безопасности», иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Образовательный центр Виндзор»  (далее Центр).

1.2. Положение является локальным актом Центра, требования которого обязательны для исполнения всеми штатными и внештатными работниками Центра.

1.3. Предусмотренные настоящим Положением принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся в необходимых случаях детализируются отдельными положениями, утверждаемыми директором Центра. Структура и содержание настоящего положения могут изменяться с учетом влияния на деятельность Центра внутренних и внешних факторов, но не противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Центра и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения).

2. Общие принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся

2.1. Центр несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников Центра во время образовательного процесса.

2.2. Безопасное функционирование Центра заключается в создании условий, при которых осуществляется плановая работа персонала Центра, необходимое функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение установленного учебного процесса.

2.3. Центром выполняются следующие мероприятия по обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся:

- обеспечение контрольно-пропускного режима;

- установка охранно-пожарной сигнализации;

- обеспечение соблюдения правил эксплуатации технологического, энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и ремонта;

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, подсобных помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;

-контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;

- своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного процесса (уровень освещенности, шумы, поломка электророзеток и выключателей и др.) и оперативное их устранение;

-контроль за соблюдением всеми работниками Центра требований государственных органов надзора: санэпиднадзора; пожнадзора; энергонадзора, санитарно-гигиенических норм и требований, установленных в Центре.

2.4. Действия педагогического состава Центра по соблюдению санитарно-гигиенических норм:

- проведение занятий в помещениях, отвечающим санитарно-гигиеническим

нормам;

- поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях;

- проветривание помещения во время интервала между занятиями с целью

поддержания нормального воздушного теплового режима;

- проведение занятий только при наличии достаточной освещенности (естественной или искусственной), которая должна быть не менее 200 люксов;

3. Меры пожарной безопасности в помещениях Центра

3.1. Меры пожарной безопасности Центра разработаны в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

3.2. В целях предотвращения ситуации возникновения пожара запрещается:

- оставлять без присмотра любые включенные бытовые, электронагревательные приборы, компьютеры и иную технику в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- курить на территории Центра;

- применять легковоспламеняющиеся жидкости и газовые жидкости, а также

баллоны с газами и токсичными веществами в помещениях Центра;

- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других

легковоспламеняющихся жидкостей;

- устраивать стеллажи из горючих и необработанных огнезащитным составом

материалов;

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки различными материалами, оборудованием;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными

изделиями с повреждениями;

3.3. Администрация Центра:

- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Противопожарные проходы в здание и подступы к пожарному инвентарю должны быть свободными и не загромождаться тарой.

- следит за исправным состоянием систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем против дымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

- обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения с соответствующими сертификатами.

3.4. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою

фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

- при горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для их тушения можно

применять любые огнетушители, песок, землю и т.п.

- тушение электроустановок, находящихся под напряжением, производится только углекислотными огнетушителями;

- при необходимости – отключить электроэнергию за исключением систем

противопожарной безопасности;

- организовать встречу прибывших на встречу пожарных подразделений.

3.5. Действия персонала Центра по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей:

- принять меры по недопущению возникновения паники;

- организованным порядком выводить людей из здания через коридоры и

эвакуационные выходы;

-выбирать кротчайшие пути эвакуации;

- для эвакуации при необходимости могут быть использованы окна и наружные стационарные пожарные лестницы;

- проход по сильно задымленным путям без защитных дыхательных средств

запрещается;

- при необходимости передвижения в задымленной среде рекомендуется занять согнутое положение, закрыть дыхательные пути смоченным в воде полотенцем;

- весь эвакуированный персонал сверяется с поименным списком, о чем

докладывается руководителю пожаротушения.

3.6. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Действия педагогического состава, обслуживающего персонала и учащихся Центра в экстремальных ситуациях

4.1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:

- в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщить о

случившемся администрации Центра, в правоохранительные органы.

- не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными

устройствами и подозрительными предметами;

- не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;

- зафиксировать время обнаружения находки;

- сделать так, чтобы люди как можно дальше отошли от подозрительного предмета;

- обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать показания, касающиеся

случившегося.

4.2. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов директор Центра или лицо его заменяющее дает распоряжение об эвакуации личного состава согласно плану эвакуации.

4.3. Действия при захвате заложников:

- при захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в

правоохранительные органы;

- в ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники, постарайтесь

избежать попадания в их число, незамедлительно покинув опасную зону;

- не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе;

-по необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровья людей;

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению

оружия и привести к человеческим жертвам;

- при необходимости совершить то или иное действие, спрашивайте разрешение;

- по мере возможности держитесь подальше от проемов дверей и окон;

- не бежать на встречу сотрудникам спецслужб или от них.

4.4. Действия при получении информации об эвакуации:

- соблюдать спокойствие и четко выполнять мероприятия, предусмотренные планом

эвакуации учащихся и сотрудников Центра;

- оказать помощь в эвакуации тем, кому она необходима;

- помещение покидать организованно, согласно плану эвакуации;

- не допускать паники;

- возвращаться в помещение только с разрешения ответственных лиц.

4.5. Администрация Центра обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к Центра автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны.

5. Заключительные положения

5.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся Центра, в документ будут внесены соответствующие изменения.

5.2 Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении,

регламентируются другими локальными нормативными актами Центра.

5.3 Работы по обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся производится за счет средств Центра либо за счет привлеченных средств.

5.4 Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников Центра.